ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

- Основные понятия в метрологии и нормативные документы в этой области.

- Физические величины и их системы. Система физических величин -СИ.

- Шкалы измерений.

- Воспризведение единицы физической величины. Эталоны.

- Государственная поверочная схема.

- Метрологическое обеспечение качества

- Методы измерений. Классификация.

- Основные понятия теории погрешностей.

- Систематическая погрешность. Методы снижения.

- Случайная погрешность. Методы снижения.

- Грубые ошибки и промахи. Методы выявления и исключения.

- Оценка неисключенной составляющей погрешности.

- Обработка многократных равноточных измерений.

- Обработка многократных неравноточных измерений.

- Однократные измерения.

- Косвенные измерения.

- Представление результатов многократных измерений.

- Типы динамических звеньев средств измерений и их характеристики.

- Оценка динамических погрешностей.

- Суммирование погрешностей.

- Средства измерений. Метрологические характеристики.

- Способы выражения погрешностей средств измерений.

- Шкалы средств измерений. Нормирующий показатель.

- Классы точности средств измерений.

- Федеральный Закон " О техническом регулировании". Основные положения. Принципы технического регулирования.

- Федеральный Закон " О техническом регулировании" . Стандартизация.Принципы.

- Федеральный Закон " О техническом регулировании". Принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия.

- Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

- Федеральный Закон "Об обеспечении единства измерений». Общие положения и основные понятия.

- Федеральный Закон "Об обеспечении единства измерений». Требования к измерениям и средствам измерений.

- Федеральный Закон "Об обеспечении единства измерений». Государственное регулирование в области ОЕИ.

- Федеральный Закон "Об обеспечении единства измерений». Организационные основы ОЕИ.